PAGE  
2

Проведены мероприятия профилактического и предупредительного характера на объектах строительства, расположенных на территории города Новополоцка
В мае 2026 года работниками Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мероприятия профилактического и предупредительного характера на объектах строительства, расположенных на территории города Новополоцка, в ходе которых проводилось обследование мобильных (инвентарных) зданий, предназначенных для временного размещения работников строительных организаций.
В ходе проведения мероприятий особое внимание уделялось устройству и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, теплоемких печей, наличию исправности автономных пожарных извещателей, установленных в зданиях, организации и проведению огневых работ на строительных площадках, организации ежедневной проверки выполнения требований пожарной безопасности и противопожарного режима на объектах строительства по окончании строительных работ, а также отключению электросетей и электрооборудования, обучению работников строительных организаций требованиям пожарной безопасности.
По результатам обследований мобильных зданий для временного размещения работников ОАО «Трест №16 г. Новополоцк», Новополоцкого КУП «ЖРЭО», филиала Новополоцкое монтажное управление ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1» нарушений требований пожарной безопасности не выявлялось.
Каптур Фёдор

Старший инспектор СНиП
Новополоцкого ГОЧС
