Проведен мониторинг состояния пожарной безопасности УП «Нафтан-Спецтранс»

В ноябре 2023г. работниками сектора надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности УП «Нафтан-Спецтранс».

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности в части обязанностей должностных лиц субъекта хозяйствования, общих требований по обеспечению пожарной безопасности на объекте, а также требований по обеспечению безопасной эвакуации при пожаре.

В рамках проведения мониторинга были проведены практические сработки систем пожарной автоматики, защищающих объект, а также проведены целевые выступления в трудовых коллективах с заинтересованной категорией лиц.

МЧС напоминает, что в соответствии с Законом РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Каптур Фёдор

Старший инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС